普宁市民政福利园电视和电热水器采购项目报价单

| 编号 | 区域 |  | 产品 名称 | 图片 | 尺寸(±50mm) | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2-9 | 敬老院 |  | 电视机 |  | 55英寸 | 一级能耗 | 96 | 台 |  |  | 2-9F 每层12台 挂式（具体参数见附件1） |
| L2-5 | 养老院 |  | 电视机 |  | 55英寸 | 一级能耗 | 64 | 台 |  |  | 1F餐厅2台，两个包间各1台； 2-5F 每层15台 挂式 （具体参数见附件1） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| L2-9 | 敬老院 |  | 电热 水器 |  | 容量：60L | 一级能耗 | 99 | 台 |  |  | 含2-4F助浴室 （具体参数见附件2） |
| L2-5 | 养老院 |  | 电热 水器 |  | 容量：60L | 一级能耗 | 60 | 台 |  |  | （具体参数见附件2） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |
| 注： 1、采用挂式安装。 2、供应商需现场勘察安装条件。 3、报价中必须包含货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、防露电处理、零配件费、技术服务费（含培训费、调试费）、税费、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司(盖章）：

报价联系人：

报价联系电话：

报价日期：

附件1、电视机技术参数

产品类型:4K MiniLED TV

尺寸:55

分辨率：3840*2160

刷新率解码：支持 4K@120Hz 原生刷新率，支持 144Hz 信号输入解码，支持VRR 可变刷新率。

整机全屏亮度≥350

屏幕比例：16:9

电源电压输入范围：220V/50Hz

DDR运行内存 容量：4

eMMC闪存 容量：64

HDMI  2.1接口数量：2

AV	AV in：三合一接口

数字音频输出 同轴：1

RF TV 数字TV：1

RF TV 模拟TV：0

USB	2.0接口数量：2

有线网口：1

蓝牙 版本：BT5.0

支持蓝牙键鼠：支持

支持蓝牙音箱、蓝牙耳机：支持

Android版本	：Android13

AI待机：支持

音响和音质:

喇叭声学架构：2.0

电视音频输出功率：20W：2*10W

声学单元数量：2

音效解码和处理:

杜比解码：MS12Y

DTS音效：DTS Studio Sound音效

外观参考预览

附件2、电热水器技术参数

一、基础规格

1. 额定容量：60L

2. 外形尺寸：直径Φ410mm × 总长812mm

3. 净重：≥19kg

4. 防水等级：IPX4（浴室标准防水）

5. 额定水压：≥0.75MPa

6. 内胆等级：搪瓷内胆，具备防腐抗水垢性能

- 7.插座要求：适配16A专用三孔插座

- 操作方式：机身数码触控面板

- 温度显示：支持数字实时显示水温

二、电气&加热核心参数

1. 电压/频率：220V~50Hz

2. 额定加热功率：≥3000W

3. 温控范围：30℃ ~ 75℃

4. 能效等级：一级能效

6. 热水输出率：≥80%

三、内胆与加热材质

- 内胆：高纯度搪瓷内胆，抗腐蚀抗水垢

2. 加热管：表面耐水垢、抗氧化腐蚀

- 3. 防腐：铬镍合金保护层

- 4. 独立排污口

- 5.铜制冷热出水口

四、核心功能

1. 智能预约加热：自定义时段提前烧水，错峰省电

2. 75℃高温抑菌模式：高温循环抑制水中细菌

3. 节能保温模式：低耗恒温，减少反复加热耗电

4. 立体循环速热：进水冷水下沉、热水上浮，出热水更快

- 防电墙安全系统（带漏电监测灯）：出水带电隔离，洗浴防触电

6. 多重安全防护：超温保护、超压泄压、干烧保护、漏电断电

五、安全配置

1. 隔电防电墙

2. 带漏电保护电源线插头

3. 内胆泄压安全阀（水压过高自动排水）